## Rect X
Background pm 0.02G |  | dx = 0.5mm
minus 1 Amp @ both side |  |  | plus 1 Amp @ both side |  |  | Temperature |  |  |  | Distance @ 23.5cm
Distance (cm) | B field (G) |  | Distance (cm) | B field (G) |  | minute | second | Temp© | rate | Amps | B field (G)
30 | 10.33 |  | 30 | -10.4 | 6 | 36 | 48 | 23 |  | 0 | 0.02 |  | Inductance Measurement
29.5 | 10.22 |  | 29.5 | -10.22 |  | 37 | 18 | 23.6 |  | 0.1 | -0.42
29 | 9.8 |  | 29 | -9.8 |  | 37 | 43 | 24.2 |  | 0.2 | -0.87 |  | L | 1mH
28.5 | 9.19 |  | 28.5 | -9.12 |  | 38 | 12 | 24.6 |  | 0.3 | -1.32 |  | R | 1.17mH
28 | 8.38 |  | 28 | -8.4 |  | 38 | 42 | 25 |  | 0.4 | -1.77
27.5 | 7.6 |  | 27.5 | -7.59 |  | 39 | 3 | 25.1 |  | 0.5 | -2.24 |  | Using QB | 100Hz | 400Hz | 1kHz
27 | 6.93 |  | 27 | -6.87 |  | 39 | 24 | 25.3 |  | 0.6 | -2.72 |  | L | x | 144us | 104us
26.5 | 6.25 |  | 26.5 | -6.22 |  | 39 | 45 | 25.4 |  | 0.7 | -3.15 |  | R | x | 80us | 94us
26 | 5.7 |  | 26 | -5.63 |  | 40 | 7 | 25.6 |  | 0.8 | -3.6
25.5 | 5.24 |  | 25.5 | -5.23 |  | 40 | 25 | 25.5 |  | 0.9 | -4 |  | Using QF | 100Hz | 400Hz | 1kHz
25 | 4.9 |  | 25 | -4.89 |  | 40 | 42 | 25.6 |  | 1 | -4.5 |  | L
24.5 | 4.66 |  | 24.5 | -4.64 |  | 41 | 2 | 25.7 |  | 1.1 | -4.97 |  | R | 400us | 70us | 92us
24 | 4.57 |  | 24 | -4.55 |  | 41 | 17 | 25.8 |  | 1.2 | -5.42
23.5 | 4.55 |  | 23.5 | -4.5 |  | 41 | 46 | 25.9 |  | 1.3 | -5.87
23 | 4.64 |  | 23 | -4.6 |  | 42 | 9 | 25.9 |  | 1.4 | -6.3
22.5 | 4.83 |  | 22.5 | -4.85 |  | 43 | 12 | 26.1 |  | 1.5 | -6.78
22 | 5.14 |  | 22 | -5.12 |  | 44 | 1 | 26.2 |  | 1.6 | -7.2
21.5 | 5.6 |  | 21.5 | -5.5 |  | 45 | 1 | 26.4 |  | 1.7 | -7.7
21 | 6.1 |  | 21 | -6 |  | 46 | 38 | 26.6 |  | 1.8 | -8.15
20.5 | 6.73 |  | 20.5 | -6.7 |  | 47 | 45 | 26.3 |  | 1.9 | -8.6
20 | 7.47 |  | 20 | -7.4 |  | 48 | 40 | 26.5 |  | 2 | -9
19.5 | 8.13 |  | 19.5 | -8.2 |  | 49 | 49 | 26.6 |  | 2.1 | -9.54
19 | 8.8 |  | 19 | -8.87 |  | 50 | 56 | 26.8 |  | 2.2 | -9.9
18.5 | 9.35 |  | 18.5 | -9.4 |  | 51 | 42 | 26.6 |  | 2.3 | -10.45
18 | 9.66 |  | 18 | -9.7 |  | 52 | 20 | 26.7 |  | 2.4 | -10.9
17.5 | 9.63 |  | 17.5 | -9.64 |  | 53 | 10 | 26.8 |  | 2.5 | -11.34 | no instability
[6 empty] | 54 | 52 | 26.8 |  | 2.6 | -11.8
[5 empty] | 7 | 1 | 55 | 26.9 | started ramping up | 2.7 | 12.26
[6 empty] | 7 | 0 | 24.5 |  | 2.8 | -12.7
|  |  |  | ~0.7cm 동안 platou |  | 10 | 22 | 28 | 1.5 | 2.9 | -13.19
[6 empty] | 11 | 33 | 29.5 | 1.6 | 3 | -13.63
[6 empty] | 12 | 38 | 31.7 | 1.9
[6 empty] | 13 | 11 | 33.2
[6 empty] | 15 | 17 | 40.3 | 2.6
[6 empty] | 19 | 16 | 53 | 48
turned off
temp decreases quickly

## Rect Y
Background pm 0.02G |  | dx = 0.5mm
minus 1 Amp @ both side |  |  | plus 1 Amp @ both side |  |  | Temperature |  |  |  | Distance @ 16.5cm
Distance (cm) | B field (G) |  | Distance (cm) | B field (G) |  | minute | second | Temp© | current | Amps | B field (G)
22 | -9.4 |  | 22 | 9.5 | 2 | 44 |  | 25.6 | 1 | 0 | 0.03
21.5 | -9.1 |  | 21.5 | 9.2 |  | 46 |  | 26.1 | 1 | 0.2 | 0.87 |  | Inductance Measurement
21 | -8.55 |  | 21 | 8.6 |  | 50 |  | 26.2 | 1 | 0.4 | 1.73
20.5 | -7.85 |  | 20.5 | 7.94 |  | 50 |  | 26.2 | 0 | 0.6 | 2.61 |  | L | 1.14mH | L QB 70us | 아마 400Hz
20 | -7.17 |  | 20 | 8.19 |  | 52 |  | 26.7 | 1.6 | 0.8 | 3.47 |  | R | 1.05mH | R QB 50us
19.5 | -6.1 |  | 19.5 | 6.45 |  | 54 |  | 35.2 | 3 | 1 | 4.33
19 | -5.84 |  | 19 | 5.88 | [5 empty] | 1.2 | 5.23
18.5 | -5.35 |  | 18.5 | 5.36 | [5 empty] | 1.4 | 6.05
18 | -4.92 |  | 18 | 4.96 | [5 empty] | 1.6 | 6.91
17.5 | -4.62 |  | 17.5 | 4.66 | [5 empty] | 1.8 | 7.82
17 | -4.41 |  | 17 | 4.46 | [5 empty] | 2 | 8.7
16.5 | -4.32 |  | 16.5 | 4.36 | [5 empty] | 2.2 | 9.55
16 | -4.32 |  | 16 | 4.36 | [5 empty] | 2.4 | 10.4
15.5 | -4.4 |  | 15.5 | 4.45 | [5 empty] | 2.6 | 11.25
15 | -4.61 |  | 15 | 4.67 | [5 empty] | 2.8 | 12.1
14.5 | -4.93 |  | 14.5 | 4.96 | [5 empty] | 3 | 13
14 | -5.35 |  | 14 | 5.4
13.5 | -5.88 |  | 13.5 | 5.97
13 | -6.53 |  | 13 | 6.55
12.5 | -7.13 |  | 12.5 | 7.34
12 | -8 |  | 12 | 8.09
11.5 | -8.77 |  | 11.5 | 8.89
11 | -9.46 |  | 11 | 9.52
10.5 | -9.93 |  | 10.5 | 10.01
no instability
~0.7cm 동안 platou

## Quad
Background pm 0.02G |  | dx = 0.5mm |  |  | 5.5cm
minus 1 Amp @ L; plus 1 Amp @ both side |  |  | Gradient Measurement |  |  |  |  | Temperature |  |  |  | L | 2.18mH | QB | m1V | 1 Amp
Distance (cm) | B field (G) |  | L | B field(G) | R | B field(G) | Gradient G/cm | minute | second | Temp© | current | R | 2.56mH | QF | 1V | m1 Amp
19 | 17.85 |  | -0.2 | 5.32 | 0.2 | -6 | 1.8867 | 32 |  | 24.1
19.5 | 21.76 |  | -0.4 | 11 | 0.4 | -12 | 3.8333 | 34 |  | 24.8 |  | L-R-magnetometer
20 | 25.15 |  | -0.6 | 16.83 | 0.6 | -18 | 5.805 | 39 |  | 25.5
20.5 | 27.7 |  | -0.8 | 22.5 | 0.8 | -24.3 | 7.8 | 41 |  | 26.9
21 | 27.9 |  | -1 | 28.1 | 1 | -29.8 | 9.65 | 44 |  | 27.9
21.5 | 26 |  | -1.2 | 33.36 | 1.2 | -36.93 | 12.78 | 46 |  | 28.3
22 | 21.93 |  | -1.4 | 38.9 | 1.4 | -43.2 | 14.9273 | 51 |  | 28.9
22.5 | 16.6 |  | -1.6 | 44.58 | 1.6 | -49.3 | 17.0691 | 59 |  | 34.4 | over1 | Inductance Measurement
23 | 10.4 |  | -1.8 | 50 | 1.8 | -55 | 19.0909 | 4 |  | 44.2 | 2amp | at 400Hz, using QF
23.5 | 5 |  | -2 | 56 | 2 | -61.5 | 21.3636 | 16 |  | 49.1 |  | L: 180us
24 | -2 | [10 empty] | R:180us
24.5 | -6.2
25 | -12.27
25.5 | -18.74
26 | -24.7
26.5 | -28.4
27 | -31.1
27.5 | -31
28 | -28.64
28.5 | -25.2

## Sheet2
|  | B field (G) | [6 empty] | Gradient G/cm
{{ | 0 | , | 0.02 | }, | 30 | {{ | 0.2 | , | 1.8867 | },
{ | 0.1 | , | -0.42 | }, | 29.5 | { | 0.4 | , | 3.8333 | },
{ | 0.2 | , | -0.87 | }, | 29 | { | 0.6 | , | 5.805 | },
{ | 0.3 | , | -1.32 | }, | 28.5 | { | 0.8 | , | 7.8 | },
{ | 0.4 | , | -1.77 | }, | 28 | { | 1 | , | 9.65 | },
{ | 0.5 | , | -2.24 | }, | 27.5 | { | 1.2 | , | 12.78 | },
{ | 0.6 | , | -2.72 | }, | 27 | { | 1.4 | , | 14.9273 | },
{ | 0.7 | , | -3.15 | }, | 26.5 | { | 1.6 | , | 17.0691 | },
{ | 0.8 | , | -3.6 | }, | 26 | { | 1.8 | , | 19.0909 | },
{ | 0.9 | , | -4 | }, | 25.5 | { | 2 | , | 21.3636 | }}
{ | 1 | , | -4.5 | }, | 25 | { | 24 | , | -2 | },
{ | 1.1 | , | -4.97 | }, | 24.5 | { | 24.5 | , | -6.2 | },
{ | 1.2 | , | -5.42 | }, | 24 | { | 25 | , | -12.27 | },
{ | 1.3 | , | -5.87 | }, | 23.5 | { | 25.5 | , | -18.74 | },
{ | 1.4 | , | -6.3 | }, | 23 | { | 26 | , | -24.7 | },
{ | 1.5 | , | -6.78 | }, | 22.5 | { | 26.5 | , | -28.4 | },
{ | 1.6 | , | -7.2 | }, | 22 | { | 27 | , | -31.1 | },
{ | 1.7 | , | -7.7 | }, | 21.5 | { | 27.5 | , | -31 | },
{ | 1.8 | , | -8.15 | }, | 21 | { | 28 | , | -28.64 | },
{ | 1.9 | , | -8.6 | }, | 20.5 | { | 28.5 | , | -25.2 | }}
{ | 2 | , | -9 | }, | 20
{ | 2.1 | , | -9.54 | }, | 19.5
{ | 2.2 | , | -9.9 | }, | 19
{ | 2.3 | , | -10.45 | }, | 18.5
{ | 2.4 | , | -10.9 | }, | 18
{ | 2.5 | , | -11.34 | }, | 17.5
{ | 2.6 | , | -11.8 | },
{ | 2.7 | , | 12.26 | },
{ | 2.8 | , | -12.7 | },
{ | 2.9 | , | -13.19 | },
{ | 3 | , | -13.63 | }}